Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Roboty budowlane - remont dachu i naprawa elewacji kościoła rzymskokatolickiego w m. Napierki.

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania należy wykonać:

- Remont więźby dachowej

- Wymiana pokrycia dachowego

- Wymiana rynien i rur spustowych

- remont instalacji odgromowej

- Wykonanie zszycia muru obiektu w miejscach wystąpień rys prętami w systemie Helfix

- Wykonanie tynków zewnętrznych:

- Usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków

- Nałożenie warstwy tynku

- Pomalowanie tynków

- Naprawa kamiennych cokołów: usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków, usunięcie spoiny wypadających i miejscowo uszkodzonych, oczyszczenie metodą piaskowania, uzupełnienie spoiny zaprawami gotowymi do kamieni

Zakres i zastosowana technologia opisana została w dokumentacji technicznej dołączonej do zapytania oraz wydanych decyzji administracyjnych, w tym postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wskazana wizja lokalna obiektu